## Sheet1
Type of Device | d [m] | A [m^2] | Venturi Throat Diameter [m] | Orifice Plate Diameter [m] | h_1 [m] | h_2 [m] | Q [l/s] | V [m/s] | T [C] | v [m^2/s] | Re
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 6.4937 | 4.2231 | 1.1209 | 2.4777 | 25.5 | 8.956e-07 | 66397.7444
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 6.4937 | 4.2231 | 1.1209 | 2.4777 | 25.5 | 8.956e-07 | 66397.7444
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 6.5845 | 4.2799 | 1.1209 | 2.4777 | 25.5 | 8.956e-07 | 66397.7444
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 6.5618 | 4.2686 | 1.1209 | 2.4777 | 25.5 | 8.956e-07 | 66397.7444
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 6.6072 | 4.3026 | 1.1209 | 2.4777 | 25.5 | 8.956e-07 | 66397.7444
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 6.2098 | 5.4152 | 1.1319 | 2.502 | 25.5 | 8.956e-07 | 67048.7027
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 6.2098 | 5.4152 | 1.1209 | 2.4777 | 25.5 | 8.956e-07 | 66397.7444
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 6.2439 | 5.5514 | 1.1209 | 2.4777 | 25.5 | 8.956e-07 | 66397.7444
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 6.2212 | 5.4946 | 1.1209 | 2.4777 | 25.5 | 8.956e-07 | 66397.7444
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 6.1871 | 5.4606 | 1.1319 | 2.502 | 25.5 | 8.956e-07 | 67048.7027
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 5.8806 | 3.8258 | 1.055 | 2.332 | 25.5 | 8.956e-07 | 62491.9947
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 5.8806 | 3.8258 | 1.055 | 2.332 | 25.5 | 8.956e-07 | 62491.9947
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 5.9374 | 3.8599 | 1.055 | 2.332 | 25.5 | 8.956e-07 | 62491.9947
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 5.9374 | 3.8599 | 1.055 | 2.332 | 25.5 | 8.956e-07 | 62491.9947
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 5.9374 | 3.8485 | 1.055 | 2.332 | 25.5 | 8.956e-07 | 62491.9947
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 5.506 | 4.9043 | 1.055 | 2.332 | 25.5 | 8.956e-07 | 62491.9947
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 5.5173 | 4.8929 | 1.055 | 2.332 | 25.5 | 8.956e-07 | 62491.9947
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 5.5173 | 4.8929 | 1.066 | 2.3563 | 25.5 | 8.956e-07 | 63142.953
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 5.5287 | 4.8589 | 1.066 | 2.3563 | 25.5 | 8.956e-07 | 63142.953
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 5.5287 | 4.7794 | 1.066 | 2.3563 | 25.5 | 8.956e-07 | 63142.953
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 4.1891 | 2.6338 | 0.90112 | 1.9919 | 25.5 | 8.956e-07 | 53378.5788
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 4.1891 | 2.6338 | 0.90112 | 1.9919 | 25.5 | 8.956e-07 | 53378.5788
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 4.1891 | 2.6338 | 0.91211 | 2.0162 | 25.5 | 8.956e-07 | 54029.5371
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 4.2572 | 2.6906 | 0.91211 | 2.0162 | 25.5 | 8.956e-07 | 54029.5371
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 4.2572 | 2.6906 | 0.91211 | 2.0162 | 25.5 | 8.956e-07 | 54029.5371
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 3.962 | 3.4966 | 0.90112 | 1.9919 | 25.5 | 8.956e-07 | 53378.5788
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 3.9734 | 3.5079 | 0.90112 | 1.9919 | 25.5 | 8.956e-07 | 53378.5788
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 3.9734 | 3.5079 | 0.90112 | 1.9919 | 25.5 | 8.956e-07 | 53378.5788
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 3.9961 | 3.5533 | 0.91211 | 2.0162 | 25.5 | 8.956e-07 | 54029.5371
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 3.9847 | 3.4966 | 0.91211 | 2.0162 | 25.5 | 8.956e-07 | 54029.5371
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 2.7246 | 1.6575 | 0.74727 | 1.6518 | 25.5 | 8.956e-07 | 44265.1629
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 2.7246 | 1.6575 | 0.74727 | 1.6518 | 25.5 | 8.956e-07 | 44265.1629
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 2.6906 | 1.6348 | 0.75826 | 1.6761 | 25.5 | 8.956e-07 | 44916.1212
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 2.6906 | 1.6348 | 0.75826 | 1.6761 | 25.5 | 8.956e-07 | 44916.1212
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 2.6906 | 1.6348 | 0.74727 | 1.6518 | 25.5 | 8.956e-07 | 44265.1629
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 2.4862 | 2.157 | 0.74727 | 1.6518 | 25.5 | 8.956e-07 | 44265.1629
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 2.543 | 2.1797 | 0.74727 | 1.6518 | 25.5 | 8.956e-07 | 44265.1629
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 2.543 | 2.1797 | 0.74727 | 1.6518 | 25.5 | 8.956e-07 | 44265.1629
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 2.543 | 2.1797 | 0.73628 | 1.6275 | 25.5 | 8.956e-07 | 43614.2046
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 2.543 | 2.191 | 0.73628 | 1.6275 | 25.5 | 8.956e-07 | 43614.2046
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 1.5326 | 0.85144 | 0.59342 | 1.3117 | 25.5 | 8.956e-07 | 35151.747
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 1.5326 | 0.85144 | 0.59342 | 1.3117 | 25.5 | 8.956e-07 | 35151.747
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 1.5667 | 0.87415 | 0.60441 | 1.336 | 25.5 | 8.956e-07 | 35802.7053
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 1.5667 | 0.87415 | 0.60441 | 1.336 | 25.5 | 8.956e-07 | 35802.7053
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 1.5667 | 0.87415 | 0.60441 | 1.336 | 25.5 | 8.956e-07 | 35802.7053
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 1.4531 | 1.2488 | 0.60441 | 1.336 | 25.5 | 8.956e-07 | 35802.7053
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 1.4645 | 1.2601 | 0.60441 | 1.336 | 25.5 | 8.956e-07 | 35802.7053
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 1.4645 | 1.2601 | 0.60441 | 1.336 | 25.5 | 8.956e-07 | 35802.7053
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 1.4758 | 1.2488 | 0.59342 | 1.3117 | 25.5 | 8.956e-07 | 35151.747
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 1.4758 | 1.2488 | 0.59342 | 1.3117 | 25.5 | 8.956e-07 | 35151.747
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 0.73792 | 0.32922 | 0.45056 | 0.99596 | 25.5 | 8.956e-07 | 26689.2894
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 0.73792 | 0.32922 | 0.45056 | 0.99596 | 25.5 | 8.956e-07 | 26689.2894
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 0.72656 | 0.30652 | 0.45056 | 0.99596 | 25.5 | 8.956e-07 | 26689.2894
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 0.72656 | 0.30652 | 0.45056 | 0.99596 | 25.5 | 8.956e-07 | 26689.2894
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 0.72656 | 0.30652 | 0.45056 | 0.99596 | 25.5 | 8.956e-07 | 26689.2894
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 0.64709 | 0.52222 | 0.46155 | 1.0202 | 25.5 | 8.956e-07 | 27340.2477
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 0.64709 | 0.51086 | 0.45056 | 0.99596 | 25.5 | 8.956e-07 | 26689.2894
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 0.64709 | 0.51086 | 0.45056 | 0.99596 | 25.5 | 8.956e-07 | 26689.2894
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 0.63574 | 0.49951 | 0.45056 | 0.99596 | 25.5 | 8.956e-07 | 26689.2894
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 0.63574 | 0.49951 | 0.46155 | 1.0202 | 25.5 | 8.956e-07 | 27340.2477
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 0.034058 | -0.12488 | 0.29671 | 0.65587 | 25.5 | 8.956e-07 | 17575.8735
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 0.034058 | -0.13623 | 0.3077 | 0.68016 | 25.5 | 8.956e-07 | 18226.8318
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 0.034058 | -0.13623 | 0.3077 | 0.68016 | 25.5 | 8.956e-07 | 18226.8318
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 0.022705 | -0.13623 | 0.29671 | 0.65587 | 25.5 | 8.956e-07 | 17575.8735
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 0.022705 | -0.13623 | 0.29671 | 0.65587 | 25.5 | 8.956e-07 | 17575.8735
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 0 | -0.056763 | 0.3077 | 0.68016 | 25.5 | 8.956e-07 | 18226.8318
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 0 | -0.056763 | 0.3077 | 0.68016 | 25.5 | 8.956e-07 | 18226.8318
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 0 | -0.04541 | 0.29671 | 0.65587 | 25.5 | 8.956e-07 | 17575.8735
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 0 | -0.04541 | 0.29671 | 0.65587 | 25.5 | 8.956e-07 | 17575.8735
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | 0.011353 | -0.04541 | 0.3077 | 0.68016 | 25.5 | 8.956e-07 | 18226.8318
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | -0.36328 | -0.42004 | 0.16484 | 0.36437 | 25.5 | 8.956e-07 | 9764.3742
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | -0.34058 | -0.40869 | 0.16484 | 0.36437 | 25.5 | 8.956e-07 | 9764.3742
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | -0.34058 | -0.40869 | 0.15385 | 0.34008 | 25.5 | 8.956e-07 | 9113.4159
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | -0.34058 | -0.39734 | 0.15385 | 0.34008 | 25.5 | 8.956e-07 | 9113.4159
Venturi | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | -0.34058 | -0.39734 | 0.15385 | 0.34008 | 25.5 | 8.956e-07 | 9113.4159
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | -0.37463 | -0.39734 | 0.16484 | 0.36437 | 25.5 | 8.956e-07 | 9764.3742
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | -0.37463 | -0.38599 | 0.16484 | 0.36437 | 25.5 | 8.956e-07 | 9764.3742
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | -0.37463 | -0.38599 | 0.15385 | 0.34008 | 25.5 | 8.956e-07 | 9113.4159
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | -0.36328 | -0.37463 | 0.15385 | 0.34008 | 25.5 | 8.956e-07 | 9113.4159
Orifice Plate | 0.024 | 0.00045239 | 0.014 | 0.02 | -0.36328 | -0.37463 | 0.15385 | 0.34008 | 25.5 | 8.956e-07 | 9113.4159